湖南省第二人民医院（湖南省脑科医院）

老配电房新增开关柜项目竞价文件

| 序号 | 项目分类 | 竞价需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目基本情况 | - 前期迁移与后期恢复：先移除老配电房低压组柜右侧的数据通信机柜，为新增设备腾出安装空间；待所有开关柜相关施工完成后，及时将数据通信机柜复位，并恢复其原有线路连接，确保通信功能正常。 - 2. 设备新增与老柜维修：在两台变压器端各增设1台开关柜，同步完成新增开关柜基础的定制与施工；同时，对配电房内原有老式开关柜开展维修作业，保障新旧设备整体运行稳定性。 3. 设备落地：采购符合规格的新增开关柜，并完成现场安装调试。 4. 线路联接：制作并铺设新增开关柜至低压母线的联接铜牌，确保电力系统完整导通。 5. 项目投资：本项目总投资额约为9.6万元。 |
| 二 | 竞价内容 | - 1.前期迁移与后期恢复：先移除老配电房低压组柜右侧的数据通信机柜，为新增设备腾出安装空间；待所有开关柜相关施工完成后，及时将数据通信机柜复位，并恢复其原有线路连接，确保通信功能正常。 - 2. 设备新增与老柜维修：在两台变压器端各增设1台开关柜，同步完成新增开关柜基础的定制与施工；同时，对配电房内原有老式开关柜开展维修作业，保障新旧设备整体运行稳定性。 3. 设备落地：采购符合规格的新增开关柜，并完成现场安装调试。 4. 线路联接：制作并铺设新增开关柜至低压母线的联接铜牌，确保电力系统完整导通。 |
| 三 | 竞价控制价 | 经采购人核定，本标项目竞价控制价为9.6万元。 |
| 四 | 成果要求 | 此次新增开关柜项目为交钥匙工程。 |
| 五 | 供应商资质 要求 | 承装（修、试）电力设施许可证二级，电力工程施工总承包二级，输变电工程专业承包二级。 以上资格证明文件须加盖供应商公章并上传，否则视为无效响应。 |
| 六 | 供应商其他 要求 | - 不接受联合体投标。 - 开关柜推荐品牌：长沙自控 、湖南勇创、湖南建能。 - 如需现场查堪，可联系郭主任13548585754 |
| 七 | 响应文件 | 供应商报价时，需同时提供以下证明文件（须为原件扫描后加盖公章，如有需要上传网站截图的，也须为彩色文件加盖公章） 1.响应文件 1.1营业执照（非独立法人的分支机构或分公司参与竞价的，应上传总公司营业执照与分公司营业执照）。 1.2供应商法人代表身份证明（非独立法人的分支机构或分公司参与竞价的，应上传总公司法人代表身份证明与分公司负责人身份证明，格式参照附件身份证明格式）。 1.3如为非独立法人的分支机构或分公司参与竞价的，需上传总公司就本次编制工作委托给分支机构或分公司的授权委托书。 2.报价单。 3.采购人要求提供的其他资料（包括但不限于以上要求的证明文件）。 注： 1.1法人代表身份证明、授权委托书、报价单格式见附件。 1.2非独立法人的分支机构或分公司参与本次竞价的，填写“非独立法人的分支机构或分公司参与适用”版本报价单。 |
| 八 | 中标标准 | 1.全部响应竞价内容的要求且最低价中标。 |
| 九 | 履约保证金 | 不设履约保证金。 |
| 十 | 服务期限 | 1.自合同签订之日起20日内施工完成。 |
| 十一 | 其他要求 | 1.供应商应充分考虑项目实际情况，合理测算成本。供应商应根据详细列明项目所需的服务内容包含所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，竞价人不再支付任何费用。 2.供应商的投标报价，应是完成本项目服务范围的全部报价，供应商不得以任何理由予以重复报价（供应商未进行报价的项目内容视为已包含到投标报价中）。 3.因乙方原因未按期完成工作的,每延期一天,结算服务费扣减0.5%,此项扣减合计不超过合同的30%。 |
| 十二 | 付款方式 | 验收合格后，1个月内支付合同款98%，质保期（1年）满后1个月内支付剩余2%。 |
| 十三 | 其他需说明的情况 | 1、项目验收国家有强制规定的，按国家规定执行。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商竞价，由此带来的一切损失由中标人承担。 |

部分响应文件格式

法定代表人身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

| 身份证（正面）扫描件 | 身份证（反面）扫描件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：   年  月  日

单位负责人身份证明

(格式，非独立法人的分支机构或分公司参与适用)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的单位负责人。

特此证明。

附：单位负责人身份证扫描件。

| 身份证（正面）扫描件 | 身份证（反面）扫描件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为单位负责人的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：   年  月  日

授  权  委  托  书（样本）

本授权委托书声明：本人 （委托人姓名） 系  （公司名称）   的法定代表人，现委托（委托代理人姓名） 为(项目名称)项目负责人，负责该项目技术、进度、矛盾处理、结算（视项目具体情况予以增减内容）等一切事务，我均予以承认。

委托期限：  （期限时间） 。

代理人无转委权。特此授权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明：

法定代表人二代身份证扫描件              委托代理人二代身份证扫描件

委  托  人：                              （单位盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字）

日      期：

湖南省第二人民医院（湖南省脑科医院）

老配电房新增开关柜项目竞价报价表

（具备独立法人资格的机构或公司参与适用）

| 项目内容 | 老配电房新增开关柜项目 |
| --- | --- |
| 项目报价 | 致：湖南省第二人民医院（湖南省脑科医院） 根据本项目实际情况，我公司的报价为：（小写） 元；（大写） 。 |
| 说明：该报价为包干价，包含一切费用及税金。 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人签字或签章：

日期：         年    月   日

联系人：

电话：